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Μ Ε Λ Ε Τ Η

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ»

CPV90900000-6
 (Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης)


Προϋπολογισμός: 
89.280.00€   ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή
2. Ενδεικτικό Αναλυτικό Τιμολόγιο
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Έντυπο προσφοράς
6. Παράρτημα 
7. Επισυναπτόμενο Παράρτημα για την κατανομή των φρεατίων στο Δήμο μας
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

	Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου των oμβρίων υδάτων, τα οποία βρίσκονται κυρίως στις οδούς, τους πεζόδρομους, στα δημοτικά κτήρια και τις πλατείες του Δήμου Αμαρουσίου.
	Ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής των oμβρίων υδάτων εμπίπτει στο πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων του Δήμου, ο οποίος οφείλει να προβαίνει στον έλεγχο καλής  λειτουργίας  και  συντήρησης  του  δικτύου  των όμβριων υδάτων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  με αριθμό Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007, ΦΕΚ 398/ τ Β’/ 21-03-2007 και την Εγκύκλιο του Υπουργείου  Προστασίας του Πολίτη με αριθμό 9354/ 18-12-2018 και Α.Δ.Α. ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ.
	Με τον καθαρισμό θα γίνει απομάκρυνση κάθε είδους ρύπων και σταθερών ακαθαρσιών που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των σχαρών και του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής. Επίσης, όπου απαιτείται, θα πραγματοποιείται καθαρισμός και απόφραξη του συνδετήριου αγωγού μεταξύ του φρεατίου και του κεντρικού αγωγού ομβρίων  υδάτων. 
	Σκοπός των εργασιών είναι η αποφυγή  πλημμυρικών φαινομένων και ατυχημάτων.
	Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής θα πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:
	Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί η ανασήκωση των σχαρών των φρεατίων  και στην συνέχεια με ειδικά χειροκίνητα τσαπάκια ή μοχλούς, ή, όπου απαιτείται, με πιεστικό μηχάνημα ελάχιστης πίεσης  150 bar,  θα πραγματοποιηθεί ο  καθαρισμός   στο εσωτερικό των φρεατίων  από όλες τις ακαθαρσίες, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου έχουν εισέλθει σε αυτά και δεν επιτρέπουν την είσοδο του ύδατος στο δίκτυο των ομβρίων υδάτων.
	Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα, σημειακά ή σε μεγαλύτερα τμήματα των οδών, των πεζοδρόμων και των πλατειών λόγω ύπαρξης βουλωμένων φρεατίων ομβρίων υδάτων.
	Στη δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί απόσμηση των φρεατίων των ομβρίων υδάτων προς αποφυγή του φαινομένου των δυσάρεστων οσμών, το οποίο προκαλείται από τη συσσώρευση οργανικών και ανόργανων ουσιών εντός των φρεατίων.
		Η εργασία της απόσμησης των φρεατίων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση οργανικού  βιολογικού προϊόντος. Επισημαίνεται ότι το προϊόν δεν θα  είναι χημικό και ότι το  διάλυμα νερού και βακτηριδίων, ενζύμων 1ου  βαθμού (υδάτινο διάλυμα), δεν θα είναι παθογόνο για τον άνθρωπο και τα ζώα.
	Με την παραπάνω εφαρμογή θα επιτευχθεί η καταπολέμηση των παθογόνων βακτηριδίων  της κακοσμίας και της διάλυσης μέσω υδρόλυσης τυχόν λιπιδίων ή άλλων οργανικών ουσιών, που έχουν συσσωρευθεί εντός των φρεατίων των  ομβρίων υδάτων.
	Στο τέλος, θα γίνει  ρίψη - τοποθέτηση  ταμπλετών βακτηριδίων ή  ενζύμων μέσα στο υδάτινο διάλυμα του φρεατίου έτσι ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η απόσμηση για ικανό χρονικό διάστημα όχι μόνο των φρεατίων, αλλά και του δικτύου μέσω του αέρα που κυκλοφορεί εντός των σωληνώσεων.	
	Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε καθαρά φρεάτια υδροσυλλογής του δικτύου των ομβρίων υδάτων στο εσωτερικό τους χωρίς σκουπίδια και χωρίς κακοσμία, με μειωμένο τον κίνδυνο των πλημμυρικών φαινομένων στα σημεία των επεμβάσεων, πλην της περιπτώσεως όπου το δίκτυο αδυνατεί να  απορροφήσει και να  αποφορτίσει έναν μεγάλο όγκο νερού από μία πολύ έντονη βροχόπτωση.	
	Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού καθορίστηκαν με βάση τις επίσημες τιμές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με την ισχύουσα τιμαριθμική 2012Γ, σε συνδυασμό με τις τιμές αγοράς, καθόσον δεν υπήρχαν αυτούσια άρθρα των εργασιών της μελέτης.
	
Η σχετική δαπάνη θα γίνει σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 20.6275.006 του προϋπολογισμού του Δήμου, με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ» και θα καλυφθεί στο σύνολό της από ίδιους πόρους  και κατανέμεται ως πολυετής δαπάνη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	A/A
	Κ.Α.
	ΕΤΟΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ ΦΠΑ
	ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

	1
	20.6275.006
	2025
	89.280,00€
	7.000,00 €
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

	
	
	2026
	
	82.280,00€
	

	Σύνολο 
	89.280,00€
	




2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

	Η περιοχή εφαρμογής θα γίνει στις οδούς, τους πεζόδρομους, στα δημοτικά κτήρια και τις πλατείες, καθώς και ενδεχομένως σε ορισμένους ακόμη κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου (όπως χώροι στάθμευσης), που χρήζουν άμεσης επέμβασης για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο εργατικό προσωπικό.
II. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις του Δήμου. 
III. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε  υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει συμμόρφωση, ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
IV. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί  κανόνων ασφαλείας.
V. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ..  
VI. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος εάν το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα-μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα προστασίας και ασφάλειας.
VII. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται  ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν  νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
VIII. Ο ανάδοχος οφείλει να συμπληρώνει καθημερινά για τον καλύτερο έλεγχο των εκτελούμενων εργασιών το έντυπο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», το οποίο θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα της σύμβασης και θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πιστοποίησης των εργασιών. Το έντυπο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της  παρούσας μελέτης.
IX. Ο ανάδοχος οφείλει να συμπληρώνει, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα – επόπτη  της  σύμβασης, έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται και στοιχεία για τις τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά τσιμεντοκονίας κ.λπ.). Η εν λόγω έκθεση  θα διαβιβάζεται την επομένη της συμπλήρωσής της μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου[footnoteRef:1] (e-mail) ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο προς  τη Δ/νσης Καθαριότητα και Ανακύκλωσης έτσι ώστε στη συνέχεια να αποσταλεί στις αρμόδιες διευθύνσεις του δήμου για περαιτέρω ενέργειες αποκατάστασης του φρεατίου/ των φρεατίων υδροσυλλογής	 [1: ] 

X. Ο επιβλέπων της σύμβασης θα ορισθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου.


	
	
	Μαρούσι,  14/10/2025


	
H Συντάξασα
	Η Προϊστάμενη
Τμήματος Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας
	Ο  αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης

	


	
	

	Αικατερίνη Κορώνη
Γεωπόνος  ΓΠΑ M.Sc. 
	Αικατερίνη Κορώνη
Γεωπόνος  ΓΠΑ M.Sc.

	Ιωάννης Χάλαρης
Μηχανολόγος Μηχ/κός Μ.Sc. 
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
(ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Τιμαριθμική 2012Γ)



	Α.Τ. : 1
	
	Καθαρισμός  και απόσμηση φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα ή χωρίς. Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος.

	Άρθρο    : ΝΑΥΔΡ Ν16.08.01
	
	Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120  70%
		 	                        ΥΔΡ 6107  30%



	Για τον πλήρη καθαρισμό και την απόσμηση ενός φρεατίου υδροσυλλογής, είτε  με σχάρα είτε με σχάρα μετά πλευρικού ανοίγματος, μετά της φορτοεκφορτώσεως, μεταφοράς και απόρριψης των μπαζών και με τον έλεγχο λειτουργίας του φρεατίου. 
		Στην όλη δαπάνη καθαρισμού του φρεατίου υδροσυλλογής, περιλαμβάνονται η προμήθεια του καθαριστικού – απολυμαντικού και των ταμπλετών απόσμησης,  καθώς και οι παρακάτω εργασίες και δαπάνες εκτέλεσης αυτών:
1. Το άνοιγμα και το κλείσιμο (μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού)  του κυρίου θαλάμου ή του φρεατίου επίσκεψης του δικτύου των ομβρίων ή των ακαθάρτων ή του φρεατίου υδροσυλλογής.
2. Η χαλάρωση των μπαζών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ευρίσκονται.
3. Η συγκέντρωση των μπαζών από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο (ή με άλλο τρόπο επιλογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία), απ’ όλο το χώρο του φρεατίου και στη συνέχεια η εξαγωγή τους δια χρήσεως ειδικών κάδων, ζεμπιλιών κ.λπ. απευθείας στα μέσα μεταφοράς, απαγορευμένης ρητά κάθε απόθεσης έστω και προσωρινής στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.
4. Ο καθαρισμός των πλευρικών ανοιγμάτων.
5. Η απευθείας φόρτωση των μπαζών με τα χέρια ή με μηχάνημα σε φορτηγό αυτοκίνητο και η απομάκρυνσή τους συγχρόνως με το πέρας των εργασιών  και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο, έστω και αν οι εργασίες συνεχιστούν μετά από οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
6. Η μεταφορά και απόρριψη των μπαζών όπου επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες.
7. Ο επιμελής καθαρισμός και η υποχρεωτική έκπλυση της περιοχής του  φρεατίου συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο, ούτως ώστε η περιοχή πέριξ αυτού να είναι ιδιαιτέρως καθαρή. 
8. Η εργασία της απόσμησης των φρεατίων με τη χρήση οργανικού βιολογικού προϊόντος. Το διάλυμα νερού και βακτηριδίων, ενζύμων 1ου  βαθμού (υδάτινο διάλυμα), δεν θα είναι παθογόνο για τον άνθρωπο και τα  ζώα. Η ρίψη - τοποθέτηση  ταμπλετών βακτηριδίων ή ενζύμων μέσα στο  υδάτινο διάλυμα του φρεατίου έτσι ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η απόσμηση για ικανό χρονικό διάστημα όχι μόνο των φρεατίων, αλλά και του δικτύου μέσω του αέρα που κυκλοφορεί εντός των σωληνώσεων. 
9. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα – επόπτη της σύμβασης και θα διαβιβάζεται στην Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία, στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες αποκατάστασης του φρεατίου/ των φρεατίων υδροσυλλογής, θα ενημερώνει τις αρμόδιες προς τούτο διευθύνσεις του δήμου.
Στην περίπτωση που κάποιο στόμιο (φάτνωμα) είναι μεγάλου μήκους, τότε αυτό θα διαιρείται, θα στρογγυλεύεται σε ακέραια τμήματα μήκους 1,20 m και θα εντάσσεται συμβατικά στο παραπάνω άρθρο (π.χ. άνοιγμα έως 1,80 m λογίζεται ως ένα φρεάτιο και ένα (1) φάτνωμα, άνοιγμα από 1,80 m έως 3,00 m λογίζεται ως ένα φρεάτιο και δύο (2) φατνώματα, κ.ο.κ.).
Καθαρισμός και απόσμηση φρεατίου υδροσυλλογής μονού ανοίγματος.
Τιμή Εφαρμογής - Εμπορίου ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά): 43,00
(Ολογράφως) : Σαράντα τρία ευρώ

	


Α.Τ.	 : 2
	
	
Καθαρισμός  και απόσμηση φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα ή χωρίς. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα 

	Άρθρο    : 	ΝΑΥΔΡ Ν16.08.02
	
	Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120  70%
			                        ΥΔΡ 6107  30%


	Για τον πλήρη καθαρισμό ενός φρεατίου υδροσυλλογής είτε με σχάρα είτε με σχάρα μετά πλευρικού ανοίγματος, που αφορά κάθε επιπλέον άνοιγμα, μετά της φορτοεκφορτώσεως μεταφοράς και απόρριψης των μπαζών και με τον έλεγχο λειτουργίας του φρεατίου. Στην όλη δαπάνη καθαρισμού του φρεατίου  υδροσυλλογής περιλαμβάνονται η προμήθεια του καθαριστικού – απολυμαντικού και των ταμπλετών, καθώς και οι παρακάτω εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών:
1. Το άνοιγμα και το κλείσιμο (μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού) της θυρίδας  (καπάκι) του φρεατίου υδροσυλλογής.
2. Η χαλάρωση των μπαζών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ευρίσκονται.
3. Η συγκέντρωση των μπαζών, από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο (ή    με άλλο τρόπο επιλογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία), απ’ όλο το χώρο του φρεατίου και στη συνέχεια η εξαγωγή τους δια χρήσεως ειδικών κάδων, ζεμπιλιών κ.λπ. απευθείας στα μέσα μεταφοράς, απαγορευμένης ρητά κάθε απόθεσης έστω και προσωρινής στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.
4. Ο καθαρισμός των πλευρικών ανοιγμάτων.
5. Η απευθείας φόρτωση των μπαζών με τα χέρια ή με μηχάνημα σε φορτηγό αυτοκίνητο και η απομάκρυνσή τους συγχρόνως με το πέρας των εργασιών  και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο έστω και αν οι εργασίες συνεχιστούν μετά από οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
6. Η μεταφορά και απόρριψη των μπαζών όπου επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες.
7. Ο επιμελής καθαρισμός και η υποχρεωτική έκπλυση της περιοχής του  φρεατίου συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο, ούτως ώστε η περιοχή πέριξ αυτού να είναι ιδιαιτέρως καθαρή.
8. Η εργασία της απόσμησης των φρεατίων με τη χρήση οργανικού βιολογικού προϊόντος. Το διάλυμα νερού και βακτηριδίων, ενζύμων 1ου βαθμού (υδάτινο διάλυμα), δεν θα είναι παθογόνο για τον άνθρωπο και τα ζώα. Η ρίψη - τοποθέτηση  ταμπλετών βακτηριδίων ή ενζύμων μέσα στο υδάτινο διάλυμα του φρεατίου έτσι ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η απόσμηση για ικανό χρονικό διάστημα όχι μόνο των φρεατίων, αλλά και του δικτύου μέσω του αέρα που κυκλοφορεί εντός των σωληνώσεων. 
9. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα – επόπτη της σύμβασης και θα διαβιβάζεται στην Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία,  στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται περεταίρω ενέργειες αποκατάστασης του φρεατίου/ των φρεατίων υδροσυλλογής, θα ενημερώνει τις αρμόδιες προς τούτο διευθύνσεις του δήμου.
Στην περίπτωση που κάποιο στόμιο (φάτνωμα) είναι μεγάλου μήκους, τότε αυτό θα διαιρείται, θα στρογγυλεύεται σε ακέραια τμήματα μήκους 1,20 m και θα εντάσσεται συμβατικά στο παραπάνω άρθρο, (π.χ. άνοιγμα έως 1,80 m λογίζεται ως ένα φρεάτιο και ένα (1) φάτνωμα, άνοιγμα από 1,80 m έως 3,00 m λογίζεται ως ένα φρεάτιο και δύο (2) φατνώματα, κ.ο.κ.).
Για κάθε επιπλέον άνοιγμα.
Τιμή Εφαρμογής - Εμπορίου ανά τεμάχιο (τεμ.): 
ΕΥΡΩ    	(Αριθμητικά) : 26,00
               (Ολογράφως) : Είκοσι έξι ευρώ



	Α.Τ.	 : 3
	
	Καθαρισμός, απόσμηση και απόφραξη φρεατίου υδροσυλλογής, με πλευρικό άνοιγμα ή χωρίς. Kαθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος.

	
	
	

	Άρθρο    : 	ΝΑΥΔΡ Ν16.08.01
	
	Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120  70%
			                        ΥΔΡ 6107  30%


	Για τον πλήρη καθαρισμό, την απόσμηση και την απόφραξη ενός φρεατίου υδροσυλλογής μετά πλευρικού ανοίγματος ή χωρίς, με εσχάρα ή χωρίς, μετά της φορτοεκφορτώσεως μεταφοράς και απόρριψης των μπαζών και με τον έλεγχο λειτουργίας του φρεατίου. 
	Στην όλη δαπάνη καθαρισμού του φρεατίου υδροσυλλογής, περιλαμβάνονται η προμήθεια του καθαριστικού – απολυμαντικού και των ταμπλετών  καθώς και οι παρακάτω εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών:
1. Η χαλάρωση των μπαζών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ευρίσκονται.
2. Η συγκέντρωση των μπαζών, από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο (ή   με άλλο τρόπο επιλογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία), απ’ όλο το χώρο του φρεατίου και στη συνέχεια η εξαγωγή τους δια χρήσεως απ΄όλο το χώρο του φρεατίου και στη συνέχεια η εξαγωγή τους δια χρήσεως
ειδικών κάδων, ζεμπιλιών κ.λπ. απευθείας στα μέσα μεταφοράς, απαγορευμένης ρητά κάθε απόθεσης έστω και προσωρινής στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.
3. Ο καθαρισμός των πλευρικών ανοιγμάτων.
4. Η απευθείας φόρτωση των μπαζών με τα χέρια ή με μηχάνημα σε φορτηγό αυτοκίνητο και η απομάκρυνσή τους συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο έστω και αν οι εργασίες συνεχιστούν μετά από οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
5. Η μεταφορά και απόρριψη των μπαζών όπου επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες.
6. Ο καθαρισμός - απόφραξη του συνδετήριου αγωγού φρεατίου (συλλεκτήρα) με πιεστικό μηχάνημα με ελάχιστη πίεση 150 bar.
7. Ο επιμελής καθαρισμός και η υποχρεωτική έκπλυση της περιοχής του φρεατίου συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο, ούτως ώστε η περιοχή πέριξ αυτού να είναι ιδιαιτέρως καθαρή. 
8. Η επάλειψη του φρεατίου υδροσυλλογής, με το διάλυμα του καθαριστικού -απολυμαντικού και η ρίψη της ταμπέλας εντός του διαλύματος.
9. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα – επόπτη της σύμβασης και θα διαβιβάζεται στην Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία,  στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται περεταίρω ενέργειες αποκατάστασης του φρεατίου/ των φρεατίων υδροσυλλογής, θα ενημερώνει τις αρμόδιες προς τούτο διευθύνσεις του δήμου.

Στην περίπτωση που κάποιο στόμιο (φάτνωμα) είναι μεγάλου μήκους, τότε αυτό θα διαιρείται, θα στρογγυλεύεται σε ακέραια τμήματα μήκους 1,20 m και θα εντάσσεται συμβατικά στο παραπάνω άρθρο, (π.χ. άνοιγμα έως 1,80 m λογίζεται ως ένα φρεάτιο και ένα (1) φάτνωμα, άνοιγμα από 1,80 m έως 3,00 m λογίζεται ως ένα φρεάτιο και δύο (2) φατνώματα, κ.ο.κ.).



Καθαρισμός, απόσμηση και απόφραξη φρεατίου υδροσυλλογής μονού ανοίγματος.
Τιμή Εφαρμογής - Εμπορίου ανά τεμάχιο (τεμ):
ΕΥΡΩ    	(Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : Πενήντα ευρώ



	
	
	Μαρούσι,   14/10/2025


	
H  Συντάξασα
	Η Προϊστάμενη
Τμήματος Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας
	Ο  αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης

	


	
	

	Αικατερίνη Κορώνη
Γεωπόνος  ΓΠΑ M.Sc. 
	Αικατερίνη Κορώνη
Γεωπόνος  ΓΠΑ M.Sc.

	Ιωάννης Χάλαρης
Μηχανολόγος Μηχ/κός Μ.Sc. 








































[image: Εικόνα που περιέχει τέχνη, σύμβολο, κύκλος, γραφικά  Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ





	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:	10/2025
	ΤΙΤΛΟΣ:	«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ»
	ΧΡΗΜ/ΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	ΔΑΠΑΝΗ:	89.280.00€ 
	Κ.Α.:	20.6275.006

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV90900000-6 (Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης)
	Α.Τ.
	Είδος Εργασίας
	Μονάδα
	Ποσότητα*
	Τιμή μονάδας 
(€)
	Δαπάνη
(€)

	
	
	
	
	
	

	A.T. - 1
	Καθαρισμός  και απόσμηση φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα ή χωρίς. Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος. 
	Τεμ.
	1.300
	43,00
	55.900,00

	A.T. - 2
	Καθαρισμός  και απόσμηση φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα ή χωρίς. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα.
	Τεμ.
	500
	26,00
	13.000,00

	A.T. - 3
	Καθαρισμός, απόσμηση και απόφραξη φρεατίου υδροσυλλογής, με πλευρικό άνοιγμα ή χωρίς. Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος.
	Τεμ.
	62
	50,00
	3.100,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ :
	72.000,00

	ΦΠΑ 24%:
	17.280,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24%:
	89.280,00


*Οι ποσότητες ανά άρθρο δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς υπέρβαση του συνολικού συμβατικού ποσού.

	
	
	Μαρούσι,  14/10/2025

	
H  Συντάξασα
	Η Προϊστάμενη
Τμήματος Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας
	Ο  αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης

	


	
	

	Αικατερίνη Κορώνη
Γεωπόνος  ΓΠΑ M.Sc. 
	Αικατερίνη Κορώνη
Γεωπόνος  ΓΠΑ M.Sc.

	Ιωάννης Χάλαρης
Μηχανολόγος Μηχ/κός Μ.Sc. 


[image: Εικόνα που περιέχει τέχνη, σύμβολο, κύκλος, γραφικά  Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ





	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:	10/2025
	ΤΙΤΛΟΣ:	«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ»
	ΧΡΗΜ/ΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	ΔΑΠΑΝΗ:	89.280,00€ 
	Κ.Α.:	20.6275.006


4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	Το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας αφορά τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής  του δικτύου των όμβριων υδάτων, τα οποία βρίσκονται στις οδούς, τους πεζόδρομους, στα δημοτικά κτήρια και στις πλατείες του Δήμου Αμαρουσίου, όπως αναλύεται στην τεχνική έκθεση-περιγραφή της παρούσας μελέτης.
O ενδεικτικός προϋπολογισμός που συντάχθηκε από την υπηρεσία ανέρχεται σε 89.280,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2025-2026 και συγκεκριμένα τον κωδικό Κ.Α. 20.6275.006 με ποσό 7.000,00€ για το 2025 και 83.000,00€ για το2026.
Ο κωδικός  CPV είναι 90900000-6: Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
	Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».


2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020 και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α)  «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού    Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των    κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
9. Την Υπουργική Απόφαση  με αριθμό Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007, ΦΕΚ 398/   τ Β’/ 21-03-2007 περί Καθορισμού των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ.
10. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
11. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και    άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Την με αρ. 57654 / 23-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης».
13. Την  Εγκύκλιο με αριθμό 9354/ 18-12-2018 του Υπουργείου Προστασίας του  Πολίτη, που αφορά το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
14. Το έγγραφο της Αυτοτελούς Διευθ. Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής  με αριθμό  1183091/30-09-2025  που αφορά τον «Προληπτικό Καθαρισμό Φρεατίων Υδροσυλλογής».
15. Την υπ’ αριθμ.  902/2025 (αρ. πρωτ. 62754/15-10-2025) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου, με την οποία έχει ληφθεί η σχετική έγκριση ανάθεσης των εν λόγω εργασιών σε τρίτους και με ΑΔΑ: 6ΙΤ8ΩΨ9-ΠΣ3.
16. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των   λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3°: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	Συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι  τα ακόλουθα:
1. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο
2. Η διακήρυξη του διαγωνισμού με τα παραρτήματά της
3. H παρούσα μελέτη με όλα τα επιμέρους τμήματα και παραρτήματά της
3.1 Η Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή
3.2 Το Ενδεικτικό  Αναλυτικό Τιμολόγιο 
3.3 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3.4 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Η προσφορά του αναδόχου 
ΑΡΘΡΟ 4°: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών   (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι:
1. Η συνολική τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
2. Η τιμή του κάθε άρθρου ξεχωριστά που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή, αλλά σε περίπτωση προσφερόμενης τιμής μεγαλύτερης από την ενδεικτική τιμή του αντίστοιχου άρθρου του  προϋπολογισμού της μελέτης, η αύξηση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ενδεικτικής τιμής.
Διευκρινίζεται ότι λόγω της φύσης του αντικειμένου, του οποίου οι επιμέρους εργασίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, η μελέτη συντάσσεται για το σύνολο της υπηρεσίας και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο αυτής προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης από τον ανάδοχο. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	 
	ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
-Κατά τη διάρκεια των ετών 2023, 2024, 2025, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής ανάλογων υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, ποσού τουλάχιστον στις 30.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.
Για την πιστοποίηση της εκτελεσμένης σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της σύμβασης και  βεβαίωση καλής εκτέλεσης. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Να διαθέτουν δύο (2) τουλάχιστον εξειδικευμένους χειριστές αποφρακτικού.  Για την πιστοποίηση αυτή θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικό δίπλωμα κατηγόριας 3. 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Πιστοποιητικά ISO:
• «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας» ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο εν ισχύ για υπηρεσίες απόφραξης αγωγών και φρεατίων.
• «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» ISO 14001:2015 ή  ισοδύναμο, εν ισχύ για υπηρεσίες απόφραξης αγωγών και φρεατίων.
• «Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία» ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο εν ισχύ για υπηρεσίες απόφραξης αγωγών και φρεατίων.
• «Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας» ISO 39001:2012 ή ισοδύναμο εν ισχύ  για υπηρεσίες απόφραξης αγωγών και φρεατίων.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την διασφάλιση ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

ΟΧΗΜΑΤΑ 
	O ανάδοχος  θα πρέπει να διαθέτει  τα παρακάτω οχήματα:   
τουλάχιστον 1 (ένα) μικρό φορτηγό κλειστού τύπου με τον ανάλογο συμπιεστή απόφραξης και ένα (1) αποφρακτικό μηχάνημα, με τον χειριστή του, μέγιστης δυναμικότητας (max) 18ton  βάρους  λειτουργίας εφοδιασμένο με αντλία πίεσης απόφραξης παροχής τουλάχιστον 300lt/min και πίεσης τουλάχιστον 150bar και αντλία αναρρόφησης παροχής 800m3/h τουλάχιστον και πίεσης τουλάχιστον 0,5bar.                 
Επίσης, να διαθέτει δεξαμενή συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 8m3 (καθαρού & λυμάτων).

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να προσκομίσει τις κατάλληλες άδειες και αποδεικτικά ασφάλισης των παραπάνω οχημάτων. 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
	Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
	Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών) ισχύει ο Ν. 4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:
	Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 
	Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Μετά την κατακύρωση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, το αρμόδιο τμήμα του Δήμου αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στους αναδόχους να προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης.
Η τιμή του κάθε άρθρου ξεχωριστά που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή, αλλά σε περίπτωση προσφερόμενης τιμής μεγαλύτερης από την ενδεικτική τιμή του αντίστοιχου άρθρου του  προϋπολογισμού της μελέτης, η αύξηση αυτή  δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ενδεικτικής τιμής.
Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αμαρουσίου δύναται να υπαναχωρήσει και να μην προχωρήσει τελικά σε κατακύρωση και υπογραφή σύμβασης για μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της παρούσης, ακόμα και μετά από τη διενέργεια του διαγωνισμού, αν κριθεί ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη η υπηρεσία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος αυτής αν προβλέπεται αυτό από τους όρους της παρούσας), χωρίς τον ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1   του άρθρου 14 του Ν.4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το ΤΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή  μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ.12 του άρθρου 72 Ν.4412/2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ   και 2014/25/ΕΕ)», ήτοι:
1. την ημερομηνία έκδοσης,
2. τον εκδότη,
3. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
4. τον αριθμό της εγγύησης,
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
6. την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
7. τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
8. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
9. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
10. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει   το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,
11. τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εγγυητική καλής εκτέλεση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ως και δύο (2)   μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν  εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά  τους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου αναγράφονται αναλυτικά στο Ενδεικτικό Αναλυτικό Τιμολόγιο και στην Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή της παρούσης μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 9°: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εκτέλεση των εργασιών θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών και γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση, καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια, χωρίς   να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο   ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί σταδιακά με βάση τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες ανάγκες κατά την διάρκεια του ως άνω συμβατικού χρόνου, ώστε η σύμβαση να παραμείνει ενεργή μέχρι την λήξη του.  
Ο Δήμος Αμαρουσίου δύναται μονομερώς να διακόψει πρόωρα κάποια σύμβαση ή μέρος σύμβασης, αν κριθεί ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη η υπηρεσία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση, στον ανάδοχο θα καταβληθεί μέρος της συμβατικής αμοιβής, κατά ποσοστό ανάλογο με τη διάρκεια που   παρείχε υπηρεσίες ως προς την συνολική διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν παρασχέθηκαν υπηρεσίες κατά το υπόψη χρονικό διάστημα, δεν θα καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή, ούτε αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε η πρέπουσα επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις    για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.ά.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα  προσαρμοζόμενος ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 11°: ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την περιγραφή    του Ενδεικτικού Αναλυτικού Τιμολογίου και της Τεχνικής Έκθεσης - Τεχνικής Περιγραφής.
Ειδικότερα, η εκτέλεση των εργασιών  οι  οποίες αναφέρονται στον Ενδεικτικό Αναλυτικό Τιμολόγιο και στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή  πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο για την ομαλή λειτουργία των φρεατίων έτσι ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Αμαρουσίου και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΑΡΘΡΟ 12°: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Η συνολική δαπάνη των μεταφορικών μέσων ή μηχανημάτων, υλικών και εργατών βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών και προσώπων έναντι κάθε κινδύνου.
ΑΡΘΡΟ 13°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας εργασίας με βάση την οικονομική προσφορά του. 
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου ή των αναδόχων μπορεί να γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, μετά την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάκλητες καθ' όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η εργασία. 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος εκτέλεσης της εργασίας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.
ΑΡΘΡΟ 14ο:  ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται    πως έχει λάβει γνώση ότι οι εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες προστατεύονται από την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Δήμου Αμαρουσίου, την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από το Δήμο Αμαρουσίου, αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του Δήμου Αμαρουσίου αποφυγής οιασδήποτε διαρροής τους και του χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια. 
Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Αμαρουσίου ως Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα του Δήμου Αμαρουσίου, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάξει το απόρρητο και να μην αποκαλύψει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης    με τα οποία αποκτά πρόσβαση σε αυτά. 
Ο ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει:
· Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι’ ιδίαν μόνο χρήση η δε περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται.
· Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυτόν για τον οποίο δόθηκαν.
· Να μην αναπαραγάγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες.
· Να επιστρέψει στο Δήμο Αμαρουσίου οποιοδήποτε έγγραφο εάν του ζητηθεί.
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Αμαρουσίου με τη χρήση των δικών του κωδικών και σε περίπτωση που έχει την υποψία ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Αμαρουσίου.
Η υποχρέωσή του αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που του έχει ανατεθεί, της συνεργασίας του με τον Δήμο Αμαρουσίου ή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών που του έχει δοθεί, θα συνεχίζει να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης του με τον Δήμου Αμαρουσίου.
Ο ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους του εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να επισύρει νομικές διώξεις και κυρώσεις εναντίον του. Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως κατανοήσει πως η σκόπιμη και μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη αποτελεί καταστρατήγηση της Πολιτικής Ασφάλειας του Δήμου Αμαρουσίου και λόγο για ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.  
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) και του Ν.3463/2006. Ο Δήμος και ο ανάδοχος θα επιδιώκουν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα ανακύπτει μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Δικαστήρια αρμόδια επίλυσης τυχόν διαφορών ορίζονται τα των Αθηνών.
	
	
	Μαρούσι,  14/10/2025


	
Η Συντάξασα
	Η Προϊστάμενη
Τμήματος Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας
	Ο  αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης

	
	

	

	Αικατερίνη Κορώνη 
Γεωπόνος  ΓΠΑ M.Sc. 
	Αικατερίνη Κορώνη
Γεωπόνος  ΓΠΑ M.Sc.

	Ιωάννης Χάλαρης
Μηχανολόγος Μηχ/κός Μ.Sc. 





                           5.   ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	
	
	
	
	
	

	Α.Τ.
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
	ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΞΙΑ                (ΕΥΡΩ)
	ΣΥΝΟΛΟ(ΕΥΡΩ)

	CPV90900000-6

	A.T. – 1
	Καθαρισμός  και απόσμηση φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα ή χωρίς. Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος. 
	Τεμ.
	1.300
	
	

	A.T. – 2
	Καθαρισμός  και απόσμηση φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα ή χωρίς. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα.
	Τεμ.
	500
	
	

	A.T. – 3
	Καθαρισμός, απόσμηση και απόφραξη φρεατίου υδροσυλλογής, με πλευρικό άνοιγμα ή χωρίς. Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος.
	Τεμ.
	62
	
	

	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	ΦΠΑ 24 %
	

	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	















6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

	
ΕΝΤΥΠΟ
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
	ΣΥΜΒΑΣΗ:     
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

	ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
	
	

	ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	

	
	
	

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ:
	

	
	

	Σκαρίφημα:


	
	
	

	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
	
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

	
	
	

	(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)
	
	(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)





7  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ


ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (60 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 10, ΟΔΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 10, ΟΔΟΣ ΡΟΔΟΥ 5. ΟΔΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 10, ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10, ΟΔΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 5, ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10.


ΚΑΤ (70 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 10, ΟΔΟΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 20, ΟΔΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10, ΟΔΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 15,                   ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 15


ΚΕΝΤΡΟ (50 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 2, ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3, ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3, ΟΔΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 5,                 ΟΔΟΣ ΡΟΔΟΥ 5, ΟΔΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 3, ΟΔΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 , ΟΔΟΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   5,                    ΟΔΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  5 , ΟΔΟΣ Β. ΟΛΓΑΣ 2, ΟΔΟΣ Δ. ΡΑΛΛΗ 5, ΟΔΟΣ Β. ΣΟΦΙΑΣ 5 , ΟΔΟΣ ΜΑΡ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ 3, ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 2.  


ΑΝΑΒΡΥΤΑ (70 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, ΣΥΓΓΡΟΥ 15, ΠΕΝΤΕΛΗΣ 40


Ν. ΛΕΣΒΟΣ (70 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ 10, ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 5, ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 5, ΟΔΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 10,  ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 10, ΟΔΟΣ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 10, ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 5, ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 10, ΟΔΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ 5.


ΚΟΚΚΙΝΙΑ (80 ΦΡΕΑΤΙΑ) 
ΟΔΟΣ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 15, ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 20, ΟΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 20, ΟΔΟΣ ΦΛΟΙΑΣ 15, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10.


ΣΤΟΥΝΤΙΟ (60 ΦΡΕΑΤΙΑ) 
ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 3, ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2, ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ 5, ΟΔΟΣ ΠΑΜΙΣΟΥ 2, ΟΔΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 3, ΟΔΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑ 2, ΟΔΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΙΟΥ 5, ΟΔΟΣ ΤΙΜΦΡΗΣΤΟΥ 5, ΟΔΟΣ ΕΛΙΚΩΝΟΣ 5, ΟΔΟΣ ΟΙΤΗΣ 5, ΟΔΟΣ ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ 3, ΟΔΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΥ 5, ΟΔΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 5, ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΣΥΜΑΙΩΝ 5, ΟΔΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5.


ΣΩΡΟΣ (70 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 30, ΟΔΟΣ ΛΕΡΟΥ 20, ΟΔΟΣ ΠΑΠΠΑ 10, ΟΔΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 10.


ΠΟΛΥΔΡΟΣΣΟ (93 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΙΤΕΑΣ 10, ΟΔΟΣ ΠΗΓΑΣΟΥ 30, ΟΔΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 53.



ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ (70 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 5, ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15, ΟΔΟΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ 5, ΟΔΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ 5,           ΟΔΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 5, ΟΔΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15, ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 5, ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 15.


ΦΙΛΟΘΕΗ (177 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 40, ΟΔΟΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 30, ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5, ΤΕΜΠΩΝ-ΓΚΙΩΝΑΣ-ΠΑΓΓΑΙΟΥ 11, ΝΙΚΗΣ 10, ΝΙΚΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΑΓ. ΟΡΟΥΣ 22, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7, ΑΓΡΑΦΩΝ 10. ΑΝΘΕΩΝ 15, ΦΛΕΜΙΝΓΚ-ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 27.


ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (50 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ 7, ΟΔΟΣ ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΩΝ 3, ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10, ΟΔΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ 5,                  ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΟΔΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 5, ΟΔΟΣ ΝΕΦΕΛΗΣ 2, ΟΔΟΣ ΝΙΟΒΗΣ 5, ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 5, ΟΔΟΣ ΦΑΙΑΚΩΝ 2, ΟΔΟΣ ΕΡΑΤΟΥΣ 3.


ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (70 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 30, ΟΔΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15, ΟΔΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 25.


ΨΑΛΙΔΙ (80 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 10, ΟΔΟΣ ΠΕΛΙΚΑ 10, ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5, ΟΔΟΣ ΡΕΑΣ 5, ΟΔΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 5,                           ΟΔΟΣ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 10, ΟΔΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 5, ΟΔΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗ 5, ΟΔΟΣ ΚΩ 5, ΟΔΟΣ ΨΑΡΩΝ 5,                           ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10, ΟΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 5. 


ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (70 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40, ΟΔΟΣ ΔΗΜ. ΡΑΛΛΗ 20, ΟΔΟΣ ΗΒΗΣ 10.


ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ (100 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΟΔΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 10, ΟΔΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΚΤΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20, ΟΔΟΣ ΣΤΡ. ΛΕΚΚΑ 10, ΟΔΟΣ  ΒΥΡΩΝΟΣ 20, ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 40.


ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ (60 ΦΡΕΑΤΙΑ)
ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 35, ΟΔΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 25.



ΣΥΝΟΛΟ  1300 ΦΡΕΑΤΙΑ


[bookmark: _Hlk163067052]ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

	[bookmark: _Hlk168315949]Α/Α
	Π.Ε.
	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

	 
	 
	ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
	 

	1
	Π.Ε. 1 ΚΕΝΤΡΟ
	1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 213

	2
	
	1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 213

	3
	
	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 211

	4
	
	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 211

	 
	 
	ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ
	 

	5
	Π.Ε. 3 ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ
	3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
	Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ & ΥΔΡΑΣ

	6
	
	3ο ΛΥΚΕΙΟ
	ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 7

	7
	
	Δ. ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
	ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ (2ος &3ος όροφος 3ου Λυκείου) 

	8
	
	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΥΔΡΑΣ 8

	9
	
	9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΑΥΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42

	10
	
	11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ)
	ΚΡΗΤΗΣ 19

	 
	 
	ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ
	 

	11
	Π.Ε. 5 ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ
	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΠΑΤΜΟΥ 3

	12
	
	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 67

	13
	
	8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
	ΝΙΚΗΣ 46

	14
	
	9ο ΛΥΚΕΙΟ
	ΝΙΚΗΣ 46

	 
	 
	ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
	 

	15
	Π.Ε. 6 ΑΓ. ΘΩΜΑΣ
	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΑΜΑΡ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15

	16
	
	13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΑΜΑΡ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15

	 
	 
	EΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
	 

	17
	Π.Ε. 7 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
	5ο ΛΥΚΕΙΟ
	ΟΛΥΜΠΙΑΣ 40

	18
	
	6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
	ΟΛΥΜΠΙΑΣ 40

	 
	 
	ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
	 

	19
	Π.Ε. 8 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
	8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 54

	20
	
	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΑΝΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 18

	21
	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ)
	Δ. ΡΑΛΛΗ 37

	22
	
	10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 4Α

	23
	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ)
	Δ. ΡΑΛΛΗ 37

	24
	
	16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 44

	 
	 
	ΑΝΑΒΡΥΤΑ
	 

	25
	Π.Ε. 9 ΑΝΑΒΡΥΤΑ _ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ
	ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ (ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ)
	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184

	26
	
	ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ (ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ)
	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184

	27
	
	ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ (ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ)
	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184

	28
	
	18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ)
	ΣΥΓΓΡΟΥ 9 & ΙΩΝΟΣ 14

	29
	
	18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΣΥΓΓΡΟΥ & ΙΩΝΟΣ

	 
	
	ΚΤΗΜΑ ΒΟΡΡΕ
	 

	30
	
	5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
	ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39

	31
	
	6ο ΛΥΚΕΙΟ
	ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39

	 
	 
	ΚΟΚΚΙΝΙΑ
	 

	32
	Π.Ε. 10 ΚΟΚΚΙΝΙΑ
	2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ
	ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125

	33
	
	2ο ΛΥΚΕΙΟ
	ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125

	34
	
	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΦΛΟΙΑΣ 33

	35
	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ)
	ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 18

	36
	
	12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΦΛΟΙΑΣ 33

	37
	
	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΦΛΟΙΑΣ 33

	38
	
	11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΦΛΟΙΑΣ 33

	 
	 
	ΣΩΡΟΣ
	 

	39
	Π.Ε. 11 ΣΩΡΟΣ
	4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
	ΖΕΚΑΚΟΥ 3

	40
	
	4ο ΛΥΚΕΙΟ
	ΖΕΚΑΚΟΥ 3

	41
	
	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΖΕΚΑΚΟΥ 7

	42
	
	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΣΩΡΟΥ 72 

	 
	 
	ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
	 

	43
	Π.Ε. 12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΚΑΡΑΟΛΗ 1

	44
	
	19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΚΑΡΑΟΛΗ 1

	 
	 
	ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
	 

	45
	Π.Ε. 13 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
	7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
	ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΑΜΟΥ

	46
	
	8ο ΛΥΚΕΙΟ
	ΚΡΙΕΖΗ 55 & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

	47
	
	6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	Δ.ΨΑΡΡΟΥ & ΒΑΛΤΣΕΤΣΙΟΥ 12

	48
	
	13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	Δ.ΨΑΡΡΟΥ & ΒΑΛΤΣΕΤΣΙΟΥ 12

	 
	 
	ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
	 

	49
	Π.Ε. 14 ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
	15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 7

	50
	
	16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΚΥΠ.ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

	51
	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
	ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

	 
	 
	ΔΩΔΩΝΗ
	 

	52
	Π.Ε. 15 ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α
	1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58

	53
	
	ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58

	 
	 
	ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ
	 

	54
	Π.Ε. 16 ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ
	8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1

	55
	
	10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1

	56
	
	7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	ΠΑΠΑΓΟΥ 55

	 
	 
	ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ
	 

	57
	Π.Ε. 17 Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ
	1ο ΕΠΑΛ
	ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ

	58
	
	2ο ΕΠΑΛ
	ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ

	59
	
	3ο ΕΠΑΛ
	ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ

	60
	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
	ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ



Παιδικού Σταθμοί
Τα κτίρια που στεγάζουν τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμαρουσίου είναι 12 αυτοτελή είτε συστεγαζόμενα ακίνητα:

	[bookmark: _Hlk168316666]ΒΡΕΦΙΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

	Α/Α
	
	ΚΤΙΡΙΟ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

	1
	
	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
	Δ.ΡΑΛΛΗ 55

	2
	
	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
	ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ 8 & ΦΙΛΙΑΣ

	3
	
	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
	ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 73

	4
	
	1Ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
	ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 18

	5
	
	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
	ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 84

	6
	
	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8

	7
	
	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΩΡΟΥ
	ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 28

	8
	
	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
	ΤΣΑΚΑΛΩΦ 21

	9
	
	ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
	ΓΚΛΙΑΤΗ 2

	10
	
	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ
	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3

	11
	
	2Ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
	ΧΛΟΗΣ 30-32 & Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

	12
	
	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
	ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37






Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αμαρουσίου
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικού, ιατρικού και πολιτιστικού χαρακτήρα για τις ανάγκες των ατόμων της 3ης ηλικίας, καλύπτονται στα 7 κτίρια που στεγάζουν τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων:

	Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

	Α/Α
	
	ΚΤΙΡΙΟ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

	1
	
	ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Α.Π.Η.
	ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 22

	2
	
	1Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	ΣΑΠΦΟΥΣ 1

	3
	
	2Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

	4
	
	3Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
	ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 82

	5
	
	4Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
	ΑΚΑΚΙΩΝ 52

	6
	
	5Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 55

	7
	
	6Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 34 & ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ




Δημοτικά κτίρια και Δημοτικές εγκαταστάσεις Δήμου Αμαρουσίου
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα Δημοτικά κτίρια που καλύπτουν τις Υπηρεσίες Οικονομικού, Διοικητικού, Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και οι δύο πεζογέφυρες (Δημοτικές εγκαταστάσεις), στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι τα εξής:
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